SPT Electrical Connectors

Panel cut-out dimensions

#Positions

width”		height”  (release tabs on this side)

4		.712	x	.81

6		.712	x 	.998

9		.945	x	.998

12		.945	x	1.19

18		.945	x	1.605

36		1.114	x	2.195